## LISTA (hidden)
347 | Abraçadeira, Material Metal Galvanizado, Tipo Copo, Espessura 1, Aplicação Fixação Tubos E Canos ¦ und
348 | Abraçadeira, Material Metal Galvanizado, Tipo Copo, Espessura 1/2, Aplicação Fixação Tubos E Canos ¦ und
349 | Abraçadeira, Material Metal Galvanizado, Tipo Copo, Espessura 3/4, Aplicação Fixação Tubos E Canos ¦ und
350 | Cabo Elétrico Controle, Material Do Condutor Cobre, Quantidade Condutores 1, Seção Nominal 50Mm, Tensão Isolamento 750, Material Isolamento Pvc, Características Adicionais Flexível, Cor Da Isolação Preta ¦ rolo
351 | Cabo Elétrico Controle, Material Do Condutor Cobre, Seção Nominal 25Mm, Tensão Isolamento 250, Cor Da Cobertura Preta, Características Adicionais Rígido ¦ rolo
352 | Caixa Passagem, Material Pvc Rígido, Aplicação Canaletas De 50Mm, Posição Relativa Sobrepor, Dimensões 4 X 2 ¦ und
353 | Caixa Passagem, Material Pvc, Aplicação Fixação De Pontos De Luz, Características Adicionais Fundo Móvel, Forma Octogonal, Posição Relativa Embutir, Dimensões 4 X 4 ¦ und
354 | Calha Lâmp Fluorescente, Tipo Chanfrada, Quantidade Lâmpadas 2, Potência Lâmpada 20 ¦ und
355 | Calha Lâmp Fluorescente, Tipo Chanfrada, Quantidade Lâmpadas 2, Potência Lâmpada 40 ¦ und
356 | Chuveiro Elétrico, Material Termoplástico, Variações Temperatura Água 3, Cor Branca, Potência 4.400, Tensão Operação 127, Características Adicionais Jato Multidirecionado/Mangueira Antiaderente ¦ und
357 | Chuveiro Elétrico, Material Termoplástico, Variações Temperatura Água 4, Cor Branca, Potência 5.400, Tensão Operação 220, Características Adicionais Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata ¦ und
358 | Curva Eletroduto, Angulação 90¨, Tipo Roscável, Tamanho 1 ¦ und
359 | Curva Eletroduto, Angulação 90¨, Tipo Roscável, Tamanho 3/4 ¦ und
360 | Curva Eletroduto, Angulação 90¨, Tipo Rosqueável, Tamanho 1 1/2 ¦ und
361 | Curva Eletroduto, Angulação 90¨, Tipo Rosqueável, Tamanho 1 1/4 ¦ und
362 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 1 1/2, Cor Preta ¦ und
363 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 1 1/4, Cor Preta ¦ und
364 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 1, Cor Preta ¦ und
365 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 1/2, Cor Preta ¦ und
366 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 2 1/2, Cor Preta ¦ und
367 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 2, Cor Preta ¦ und
368 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 3, Cor Preta ¦ und
369 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 3/4, Cor Preta ¦ und
370 | Eletroduto, Material Pvc, Tipo Rígido, Bitola 4, Cor Preta ¦ und
371 | Extensão Elétrica, Comprimento 5, Componentes 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Seção Nominal 2,5 ¦ und
372 | Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220, Corrente Máxima 10, Quantidade Saída 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Características Adicionais Interruptor Liga/Desliga, Aplicação Equipamento Informática / Elétrico, Frequência 50/60 ¦ und
373 | Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220, Potência Máxima 1.100/2.200, Corrente Máxima 10, Quantidade Saída 6 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Características Adicionais Interruptor Liga/Desliga E Voltímetro ¦ und
374 | Haste Aterramento, Material Aço Carbono, Tipo Cilíndrica, Revestimento Cobre, Tratamento Superficial 254 Micra De Cobre, Comprimento 2.400, Diâmetro 5/8 ¦ und
375 | Interruptor, Tipo Embutir, Quantidade Seções 1, Corrente 10, Tensão 220 ¦ und
376 | Interruptor, Tipo Embutir, Quantidade Seções 2, Corrente 10, Tensão 220 ¦ und
377 | Interruptor, Tipo Embutir, Quantidade Seções 3, Corrente 10, Tensão 220 ¦ und
378 | Interruptor, Tipo Externo, Quantidade Pólos 2, Quantidade Alavancas 1, Características Adicionais Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Corrente 10, Tensão 250 ¦ und
379 | Interruptor, Tipo Para Caixa Condulete, Quantidade Seções 1, Quantidade Alavancas 1, Características Adicionais Com Parafusos De Fixação Na Caixa Condulete, Aplicação Instalações Elétricas, Tipo Acionamento Tecla Retangular, Posição Relativa Sobrepor, Ten ¦ und
380 | Lâmpada Incandescente, Tensão Nominal 127, Potência Nominal 40, Tipo Base E-27, Cor Vermelha ¦ und
381 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 1 1/2, Normas Técnicas Nbr 6150 ¦ und
382 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 1, Normas Técnicas Nbr 6150 ¦ und
383 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 2 1/2 ¦ und
384 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 2, Normas Técnicas Nbr 6150 ¦ und
385 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 3 ¦ und
386 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 3/4, Normas Técnicas Nbr 6150 ¦ und
387 | Luva Eletroduto, Material Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação Roscável, Bitola 4 ¦ und
388 | Passa Fio, Material Náilon, Comprimento 15, Aplicação Rede Elétrica ¦ und
389 | Quadro Distribuição, Quantidade Fases 3, Barramento Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos 24, Cor Cinza, Revestimento Chapa Metálica, Características Adicionais Para Disjuntores ´Din´, Tamanho 60 X 40, Quantidade Ramais 3, Apl ¦ und
390 | Quadro Distribuição, Quantidade Fases 3, Barramento Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos 50, Cor Cinza, Revestimento Chapa Metálica, Características Adicionais De Embutir ¦ und
391 | Relé Proteção Sistema Elétrico, Tipo Fotoelétrico, Potência 1000, Características Adicionais 1ªlinha,Proteção Contra Furtos De Tensão Por Varis, Tensão Nominal 220 ¦ und
392 | Tampa Condulete, Material Pvc, Cor Cinza, Bitola 1, Características Adicionais Tomada Universal Redonda, 1 Módulo ¦ und
393 | Tampa Condulete, Material Pvc, Cor Cinza, Bitola 1, Características Adicionais Tomada Universal Redonda, 3 Módulos ¦ und
394 | Tomada, Formato Contato Redondo, Corrente Nominal 20, Tensão Nominal 250, Número Pólos 2 P + T, Características Adicionais Com Espelho 4´ X 2´, Aplicação Instalação Elétrica, Posição Relativa Embutir ¦ und
395 | Tomada, Formato Contato Redondo, Corrente Nominal 10, Tensão Nominal 250, Número Pólos 2 P + T, Características Adicionais Com Placa 4´X2´, Aplicação Instalação Elétrica, Posição Relativa Embutir ¦ und
396 | Alicate Amperímetro, Tipo Digital, Corrente Ac 1.500 A / Dc 2.000, Voltagem Ac 750V / Dc 1.000V, Resistência 2.000, Temperatura 750 ¦ und
397 | Cabo Elétrico Flexível, Material Cobre Eletrolítico, Revestimento Composto Termoplástico-Pvc, Tensão Isolamento 750, Cor Preta, Seção Nominal Condutor 1,5, Quantidade Fios 2, Tipo Pp, Características Adicionais Isolação Interna Pvc, Cores Branca E Preta ¦ rl 100m
398 | Cabo Elétrico Flexível, Material Cobre Eletrolítico, Revestimento Pvc, Tensão Isolamento 750, Cor Verde, Seção Nominal Condutor 10, Bitola Condutor 10, Quantidade Fios 1 ¦ rl 100m
399 | Cabo Elétrico Flexível, Material Cobre Eletrolítico, Revestimento Pvc, Tensão Isolamento 750, Cor Vermelha, Seção Nominal Condutor 10, Bitola Condutor 10, Quantidade Fios 1 ¦ rl 100m
400 | Cabo Elétrico Flexível, Tensão Isolamento 0,6/1, Quantidade Fios 2, Tipo Pp, Seção Nominal 2,5, Material Do Condutor Cobre ¦ rl 100m
401 | Disjuntor Baixa Tensão Din, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 3, Corrente Nominal 16 - 20, Capacidade Interrupção Simétrica 25, Características Adicionais Dimensões: 157,5X104,5X106,5 Mm ¦ und
402 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 1, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Corrente Nominal 30, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 240/380, Normas Técnicas Nbr 5.410/73 ¦ und
403 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 1, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 10, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 14/600, Normas ¦ und
404 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 1, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 20, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 14/600, Normas ¦ und
405 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 1, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 40, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 14/600, Normas ¦ und
406 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 3, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 100, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 14/600, Normas ¦ und
407 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 3, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 15, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 14/600, Normas ¦ und
408 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 3, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 300 ¦ und
409 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Modelo Caixa Moldada, Número Pólos 3, Operação Manual, Acionamento Alavanca, Tensão Máxima Operação 600/250, Corrente Nominal 40, Freqüência Nominal 60, Capacidade Interrupção Simétrica 14/600, Normas ¦ und
410 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 1, Corrente Nominal 32, Capacidade Interrupção Simétrica 4,5, Tipo Mini, Tensão Nominal 127/220, Referência Siemens, Curva De Disparo C, Fixação Trilho Din ¦ und
411 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 2, Corrente Nominal 32, Fixação Trilho Din ¦ und
412 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 3, Tensão Máxima Operação 380/240, Corrente Nominal 16, Capacidade Interrupção Simétrica 5 - 10, Normas Técnicas Nbriec 60947, Características Adicionais Branca;Fixação P/Trilho Din 35Mm; ¦ und
413 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 3, Tensão Máxima Operação 380/240, Corrente Nominal 20, Capacidade Interrupção Simétrica 5 - 10, Normas Técnicas Nbriec 60947, Características Adicionais Branca;Fixação P/Trilho Din 35Mm; ¦ und
414 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 3, Tensão Máxima Operação 380/240, Corrente Nominal 25, Capacidade Interrupção Simétrica 5 - 10, Normas Técnicas Nbriec 60947, Características Adicionais Branca;Fixação P/Trilho Din 35Mm; ¦ und
415 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 3, Tensão Máxima Operação 380/240, Corrente Nominal 25, Capacidade Interrupção Simétrica 5 - 10, Normas Técnicas Nbriec 60947, Características Adicionais Branca;Fixação P/Trilho Din 35Mm; ¦ und
416 | Disjuntor Baixa Tensão, Funcionamento Termomagnético, Número Pólos 3, Tensão Máxima Operação 380/240, Corrente Nominal 40, Capacidade Interrupção Simétrica 5 - 10, Normas Técnicas Nbriec 60947, Características Adicionais Branca;Fixação P/Trilho Din 35Mm; ¦ und
417 | Fio Elétrico Tipo Paralelo, Bitola 2 X1,5Mm, Cor Preta, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750, Aplicação Instalação Elétrica ¦ rl 100m
418 | Fio Elétrico, Tipo Paralelo, Bitola 2 X 4,0Mm Cor Cinza, Material Condutor Cobre, Aplicação Instalação Elétrica, Material Cobertura Plastichumbo ¦ rl 100m
419 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 1,50, Cor Azul, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
420 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 1,50, Cor Preta, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
421 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 1,50, Cor Vermelho, Material Condutor Cobre,Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
422 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 10, Cor Preta, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
423 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 2,50, Cor Azul, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
424 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 2,50, Cor Preta, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
425 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 2,50, Cor Verde, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
426 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 2,50, Cor Vermelho, Material Condutor Cobre, Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
427 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 4, Cor Branco, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
428 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 4, Cor Preta, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
429 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 4, Cor Vermelho, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
430 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 6, Cor Preta, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
431 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Cabinho, Bitola 6, Cor Vermelho, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Tensão 750 ¦ rl 100m
432 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Paralelo, Bitola 2 X 4, Material Condutor Cobre, Isolamento Pvc, Anti-Chama ¦ rl 100m
433 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Paralelo, Bitola 2X1,5, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Anti-Chama ¦ rl 100m
434 | Fio Elétrico, Tipo Flexível / Paralelo, Bitola 2X2,5, Material Condutor Cobre, Material Isolamento Pvc, Anti-Chama ¦ rl 100m
435 | Fio Elétrico, Tipo Rígido, Bitola 1,50 ¦ rl 100m
436 | Fio Elétrico, Tipo Rígido, Bitola 10 ¦ rl 100m
437 | Fio Elétrico, Tipo Rígido, Bitola 16 ¦ rl 100m
438 | Fio Elétrico, Tipo Rígido, Bitola 2,50 ¦ rl 100m
439 | Fio Elétrico, Tipo Rígido, Bitola 4 ¦ rl 100m
440 | Fio Elétrico, Tipo Rígido, Bitola 6 ¦ rl 100m
441 | Fita Isolante Elétrica, Material Básico Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor Preta, Comprimento 20, Largura 19 ¦ rl
442 | Lâmpada Dicróica, Potência 50, Tensão Alimentação 127, Aplicação Iluminação De Ambientes ¦ und
443 | Lâmpada Fluorescente Compacta, Tipo Base Edson-27, Potência 15, Comprimento 130, Diâmetro 54, Largura 45, Tensão 220/240, Características Adicionais Com Reator / Rosqueável / Facho De Luz Cor Branca ¦ und
444 | Lâmpada Fluorescente Compacta, Tipo Base Edson-27, Potência 20, Comprimento 167, Diâmetro 54, Largura 75, Tensão 127/220, Características Adicionais Com Reator/Rosqueável ¦ und
445 | Lâmpada Fluorescente Compacta, Tipo Base Edson-27, Potência 30, Tensão 127 ¦ und
446 | Lâmpada Fluorescente Compacta, Tipo Base Edson-27, Potência 30, Tensão 220 ¦ und
447 | Lâmpada Fluorescente, Tipo Tubular, Tipo Base Bipino, Potência 20, Tensão Alimentação 127 ¦ und
448 | Lâmpada Fluorescente, Tipo Universal Partida Rápida, Tipo Base Bipino Médio, Potência 32, Tensão Alimentação 127 ¦ und
449 | Lâmpada Fluorescente, Tipo Universal Partida Rápida, Tipo Base Bipino Médio, Potência 40, Tensão Alimentação 127. ¦ und
450 | Lâmpada Incandescente, Tensão Nominal 110, Potência Nominal 100, Comprimento Nominal 110, Acabamento Bulbo Claro, Normas Técnicas Não Conhecido ¦ und
451 | Lâmpada Incandescente, Tensão Nominal 110, Potência Nominal 60,Comprimento Nominal 110, Acabamento Bulbo Claro, Normas Técnicas Não Conhecido ¦ und
452 | Lâmpada Luz Mista, Tensão Nominal 220, Potência Nominal 160, Tipo Base Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo Elíptico, Diâmetro Máximo 76 ¦ und
453 | Lâmpada Luz Mista, Tensão Nominal 220, Potência Nominal 250, Tipo Base Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo Elíptico, Diâmetro Máximo 91 ¦ und
454 | Lâmpada Luz Mista, Tensão Nominal 220, Potência Nominal 500, Tipo Base Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo Elíptico, Diâmetro Máximo 130 ¦ und
455 | Lâmpada Vapor Mercúrio, Tipo Alta Pressão, Potência 250, Tipo Base Edson - 40 Mm, Tensão Alimentação 220, Comprimento 21,70, Características Adicionais Cor Corrigida E Diâmetro De 9 Cm ¦ und
456 | Lâmpada Vapor Mercúrio, Tipo Alta Pressão, Potência 400, Tipo Base Edson - 40 Mm, Tensão Alimentação 220, Comprimento 28,60, Características Adicionais Cor Corrigida E Diâmetro De 12,50 Cm ¦ und
457 | Lâmpada Vapor Metálico, Potência 250, Voltagem 220, Freqüência 60, Tipo Base E-40, Formato Elipsoidal ¦ und
458 | Lâmpada Vapor Metálico, Potência 400, Voltagem 220, Freqüência 60, Tipo Base E-40, Formato Elipsoidal ¦ und
459 | Lâmpada Vapor Metálico, Potência 500, Voltagem 220, Freqüência 60, Tipo Base E-40, Formato Elipsoidal, Aplicação Iluminação Externa ¦ und
460 | Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão, Potência Nominal 150, Tipo Base Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo Elíptico Com Covinha, Diâmetro Máximo 90 ¦ und
461 | Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão, Potência Nominal 250, Tipo Base Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo Elíptico, Diâmetro Máximo 91 ¦ und
462 | Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão, Potência Nominal 400, Tipo Base Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo Elíptico, Diâmetro Máximo 130 ¦ und
463 | Luminária, Tipo De Embutir, Material Corpo Chapa Aço, Material Refletor Alumínio Anodizado Brilhante, Tipo Lâmpada Fluorescente, Potência Lâmpada 2 X 32 Ou 2X 40, Cor Branca Voltagem Lâmpada 127, Características Adicionais 60 Hz ¦ und
464 | Luminária, Tipo De Embutir, Material Corpo Chapa Aço, Material Refletor Alumínio Anodizado, Formato Redondo, Tipo Lâmpada Compacta, Potência Lâmpada 32, Cor Branca, Quantidade Lâmpadas 2, Voltagem Lâmpada 127 ¦ und
465 | Luminária, Tipo De Embutir, Material Corpo Chapa Aço, Material Refletor Alumínio, Formato Retangular, Tipo Lâmpada Fluorescente, Potência Lâmpada2 X 16 Ou 2 X 20, Cor Branca, Características Adicionais Tratada Com Pintura Eletrostática ¦ und
466 | Luminária, Tipo De Sobrepor, Material Corpo Alumínio, Material Refletor Alumínio Anodizado, Formato Retangular, Tipo 2 Lâmpada Fluorescente, Potência Lâmpada 16/18/20, Cor Branca ¦ und
467 | Luminária, Tipo De Sobrepor, Material Corpo Alumínio, Material Refletor Alumínio Anodizado, Formato Retangular, Tipo 2 Lâmpada Fluorescente, Potência Lâmpada 32/36/40, Cor Branca ¦ und
468 | Plafonier Com Soquete De Rosca ¦ und
469 | Reator Ignitor, Aplicação Lâmpada Vapor Metálico, Tipo Uso Externo, Potência Nominal Lâmpada 400, Tensão Nominal 220, Frequência Nominal 60 ¦ und
470 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 1, Potência Lâmpada 16, Tensão Alimentação 127/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Distorção Harmônica Inferior A 20%, Fator Potência, Tipo Eletrônico, Partida Instantânea ¦ und
471 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 1, Potência Lâmpada 32, Tensão Alimentação 127/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Distorção Harmônica Inferior A 20%, Fator Potência, Tipo Eletrônico, Partida Instantânea ¦ und
472 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 1X 20W, Tensão Alimentação 110/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Partida Eletrônica ¦ und
473 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 1X 40W, Tensão Alimentação 110/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Partida Eletrônica ¦ und
474 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 2 X 20W, Tensão Alimentação 110/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Partida Eletrônica ¦ und
475 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 2, Potência Lâmpada 16, Tensão Alimentação 127/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Distorção Harmônica Inferior A 20%, Fator Potência, Tipo Eletrônico, Partida Instantânea ¦ und
476 | Reator Lâmpada Fluorescente, Quantidade Lâmpadas 2, Tensão Alimentação 127/220, Aplicação Lâmpada Fluorescente Tubular, Características Adicionais Para Lampada T8, Selo Inmetro, Garantia 1 Ano, Tipo Eletrônico, Fator Potência Alto, Potência Nominal Lâmpad ¦ und
477 | Reator Lâmpada Fuorescente, Quantidade Lâmpadas 2 X 40W, Tensão Alimentação 127/220, Aplicação Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais Partida Ultra Rápida ¦ und
478 | Reator Lâmpada Vapor Mercúrio, Tipo Uso Externo, Potência Nominal Lâmpada 250, Tensão Nominal 220, Freqüência Nominal 60, Fator Potência Alto, Normas Técnicas Nbr 5.125/80 ¦ und
479 | Reator Lâmpada Vapor Mercúrio, Tipo Uso Externo, Potência Nominal Lâmpada 400, Tensão Nominal 220, Freqüência Nominal 60, Fator Potência Alto, Normas Técnicas Nbr 5.125/80 ¦ und
480 | Reator Lâmpada Vapor Metálico, Tipo Uso Externo, Potência Nominal Lâmpada 250, Tensão Nominal 220, Freqüência Nominal 50/60, Fator Potência Baixo, Características Adicionais E-40 ¦ und
481 | Reator Lâmpada Vapor Sódio, Tipo Uso Externo, Potência Nominal Lâmpada 250, Tensão Nominal 220, Freqüência Nominal 60, Fator Potência Alto ¦ und
482 | Reator Lâmpada Vapor Sódio, Tipo Uso Integrado, Potência Nominal Lâmpada 400, Tensão Nominal 220, Freqüência Nominal 60, Fator Potência Alto ¦ und
483 | Resistência Elétrica, Potência 4.400, Tensão 127, Aplicação Chuveiro Elétrico, Marca Lorenzetti ¦ und
484 | Resistência Elétrica, Potência 4.400, Tensão 220, Aplicação Chuveiro Elétrico, Marca Lorenzetti ¦ und
485 | Resistor Sensível A Força 0,5", Quadrado ¦ und
486 | Resistor Sensível A Força 0,5", Redondo ¦ und
487 | Soquete Lâmpada Fluorescente, Material Baquelite, Tipo Anti-Vibratório, Potência Nominal 40, Tensão Nominal 110, Cor Branca ¦ und
504 | Abraçadeira De Nylon 200 X 3,6 Mm Preta ¦ und
505 | Abraçadeira Fechada Condulete Top - 1'' ¦ und
506 | Braçadeira Tipo Copo 3/4 De Metal Para Fixação Do Dreno. ¦ und
507 | Caixa de embutir plástica 4x2 Retangular – Furos ø ½” ¾” ¦ und
508 | Caixa 6 entradas condulete ¦ und
509 | Caixa Para Disjuntor Bipolar ¦ und
510 | Caixa Plástica Distribuição Com Barramento Para 18 Ou 22 Disjuntores Tipo Din ¦ und
511 | Canaleta de PVC Branca 20x10x2000, sem divisória ¦ und
512 | Canaleta de PVC Branca 20x10x2000, sem divisória Possui fita dupla face para fixação ¦ und
513 | Canaleta de PVC Branca 20x10x2000, com divisória simples ¦ und
514 | Canaleta de PVC Branca 20x10x2000, com divisória simples Possui fita dupla face para fixação ¦ und
515 | Canaleta de PVC Branca 40x20x2000, sem divisória ¦ und
516 | Canaleta de PVC Branca 40x20x2000, sem divisória Possui fita dupla face para fixação ¦ und
517 | Canaleta de PVC Branca 40x20x2000, com divisória simples ¦ und
518 | Canaleta de PVC Branca 40x20x2000, com divisória simples Possui fita dupla face para fixação ¦ und
519 | Canaleta PVC - SISTEMA X -branca- 20X10X2010mm, com divisória. ¦ und
520 | Canaleta PVC SISTEMA X -branca- 50X20X2010mm, com divisória. ¦ und
521 | Canaletas autoadesivas de 2m brancas ¦ und
522 | Cantoneira de zinco cortina 6x8cm para fixação do dreno. ¦ und
523 | Chave para ventilador de teto e exaustor 1 tecla de reversão espelho 4x2. ¦ und
524 | Condulete "C" de plástico PVC cinza de 3/4" ¦ und
525 | Conector para Condulete Pvc 3/4 ¦ und
526 | Conexão cotovelo de 90º sistema x, 20x10, branca ¦ und
527 | Conexão cotovelo de 90º sistema x, 50x20 - branca ¦ und
528 | Conexão cotovelo externo sistema x 50x20 - branca ¦ und
529 | Conexão cotovelo externo sistema x, 20x10, branca ¦ und
530 | Conexão cotovelo interno sistema x, branca, 20x10 ¦ und
531 | Conexão cotovelo interno sistema x, branca,50x20 ¦ und
532 | Conexão derivação em T sistema x, branca, 20x10 ¦ und
533 | Conexão derivação em T sistema x, branca, 50x20 ¦ und
534 | Conexão luva sistema x, branca, 20x10 ¦ und
535 | Conexão luva sistema x, branca, 50x20 ¦ und
536 | Conexão tampa de extremidade sistema x, 20x10, branca ¦ und
537 | Conexão tampa de extremidade, sistema x, 50x20, branca ¦ und
538 | Disjuntor Bifásico 20A, Tipo Din ¦ und
539 | Disjuntor Bipolar Termomagnético De 30A ¦ und
540 | Disjuntor Bipolar Termomagnético De 40A ¦ und
541 | Disjuntor Monofásico 15A, Tipo Din ¦ und
542 | Mastros de 2m de comprimento e ¾ de diâmetro ¦ und
543 | Pino De Junção Femea 10A ¦ und
544 | Pino De Junção Macho 10A ¦ und
545 | Plug Macho 10A, 250V, 2 Pinos + Terra ¦ und
546 | Plug Macho Cinza 20A, 250V, 2 Pinos + Terra ¦ und
547 | Quadro De Distribuição De Embutir Disjuntor E Tomada. Caixa De Embutir Universal Acompanha Tomada Padrão Brasileiro 20A Para Disjuntores Din E Bolt-On Capacidade Em Número De Módulos: 2 Din / 2 Bolt-On / 1 Tomada Sem Barramento ¦ und
548 | Relé Auxiliar Com 2 Contatos Nc/No E 2 Contatos Nf/Na, 220V, 20A ¦ und
549 | Relé De Sobrecarga De 40A , Com Tecla Reset + Multifunção E Dial De Ajuste De Corrente (Conforme Modelo Já Instalado Rw27D 40A Da Marca Weg) ¦ und
550 | Resistência Para Ferro De Solda Potência: 40W Tensão: 110V Watts: 40W ¦ und
551 | Tampa 3 Módulo Condulete Top - 3/4 ¦ und
552 | Tomada 2P + T De Sobrepor (Sistema X) Em Conjunto Montado Com Duas Tomadas No Padrão Nbr 14136 (Novo) Para Corrente 10A-250V Com Placa E Caixa, Na Cor Branca, Acompanhando Os Parafusos Necessários ¦ und
553 | Tomada 2P + T De Sobrepor (Sistema X) Em Conjunto Montado Com Duas Tomadas No Padrão Nbr 14136 (Novo) Para Corrente 20A- 250V Com Placa E Caixa, Na Cor Branca, Acompanhando Os Parafusos Necessários. ¦ und
554 | Tomada De Parede 10A Completa Com Espelho Padrao Novo. ¦ und
555 | Tomada De Parede 20A Completa Com Espelho Padrao Novo. ¦ und
556 | Tomada Industrial Tripolar 30A, 3 Pinos, 220V ¦ und
557 | Tomadas De Energia Elétrica Para Fixação Em Superfície ¦ und
558 | Tripés para laje ¾ para mastro de antena ¦ und
559 | Bocal De Cerâmica Para Lâmpada ¦ und
560 | Cabo Flexível Seção De 0,14 Mm2 – 26 Awg (Rolo C/ 200 M) ¦ und
561 | Cabo Flexível, Seção De 16Mm² , Azul ,Classe 4, De Cobre, Com Isolamente De Pvc Antiinflamável, Tensão Máxima De Até 750V, Norma Nm 247-3 ¦ und
562 | Cabo Flexível, Seção De 16Mm² , Preto ,Classe 4, De Cobre, Com Isolamente De Pvc Antiinflamável, Tensão Máxima De Até 750V, Norma Nm 247-3 ¦ und
563 | Cabo Flexível, Seção De 16Mm² , Verde ,Classe 4, De Cobre, Com Isolamente De Pvc Antiinflamável, Tensão Máxima De Até 750V, Norma Nm 247-3 ¦ und
564 | Cabo Flexível, Seção De 16Mm² , Vermelho ,Classe 4, De Cobre, Com Isolamente De Pvc Antiinflamável, Tensão Máxima De Até 750V, Norma Nm 247-3 ¦ und
565 | Caixa Disjuntor Com Tomada 25W Para Ar Condicionado 220W ¦ und
566 | Caixa Disjuntor com tomada 25W para ar condicionado 220w ¦ und
567 | Capacitor 30 Micro Faraday, Tolerância De 10%, 50/60 Hz, 250V. ¦ und
568 | Capacitor 10 Mf / 250v P/ Ventilador De Teto ¦ und
569 | Chave De Boia Reguladora De Nível , 15A, 250V, 2000Mm ¦ und
570 | Chave De Partida De Motor Com Caixa Termoplástica ;Potência De 5 Cv; Acionamento Tipo Liga/Desliga; Tensão: 220V , Faixa De Ajuste Do Relé De Sobrecarga :11A~17A ; Faixa Nominal De Corrente 17A; Amperagem Dofuzível Recomendado: 35A; ( Contatora Da Bomba Modelo Cpd W3P 18.10 Conforme Já Utilizada) ¦ und
571 | Conectores De Emenda Para Ligações Elétricas Em Fio De Bitola 16Mm², Com Isolamento De Baquelite ( Bq- Resina Fenolica) Resistentes Até 140°C,Corrente 60A, Voltagem 600V, 12 Bornes, Cor Preta. ¦ und
572 | Extensômetro Modelo Pa-06-062Ta-350-S Forma Espinha De Peixe, Com Auto-Compensação De Temperatura Para Aço (06); Disponivel Também Para Aço Inox(09) E Para Alumínio (13); Resistência De 350 Ohms; Com Pontos De Solda Nos Terminais. Dimensões De Cada Grade: 1,57Mm Comprimento X1,68Mm Largura ¦ und
573 | Extensômetro Modelo Pa-06-125Ta-350-S Forma Espinha De Peixe, Com Auto-Compensação De Temperatura Para Aço (06); Disponivel Também Para Aço Inox(09) E Para Alumínio (13); Resistência De 350 Ohms; Com Pontos De Solda Nos Terminais. Dimensões De Cada Grade: 3Mm X 4Mm Largura ¦ und
574 | Extensômetro Modelo Pa-06-125Tg-350-Sen Roseta Dupla A 90°, Com Auto-Compensação De Temperatura Para Aço (06); Disponivel Também Para Aço Inox(09) E Para Alumínio (13); Resistência De 350 Ohms; Encapsulado;Com Pontos De Solda Nos Terminais. Dimensões De Cada Grade: 3Mm Comprimento X 3Mm Largura. ¦ und
575 | Extensometro Roseta Tripla A 45°Modelo Pa-06-125Rb-350-Sen Roseta Tripla A 0-45-90º, Com Auto Compensação De Temperatura Para Aço (06); Resistência 350 Ohms; Encapsulado;Com Pontos De Solda Nos Terminais. Dimensões De Cada Grade: 3 Mm Comprimento X 2 Mm Largura ¦ und
576 | Fio De Ligação 34 Awg ¦ und
577 | Ignitor Para Lampada Vapor De Sódio/Metálico, De Uso Interno, 220V, Com Pico Max. De Tensão Até 4,5Kv, Uso De 35W A 1000W ¦ und
578 | Interruptor Cinza Simples Com Tomada Conjugada, Corrente 10A, Tensão 110/220 ¦ und
579 | Lâmpada 3,8 V 300 Ω ¦ und
580 | Lâmpada 3,2 V 20 Ω ¦ und
581 | Lâmpada E-27 , Fluorescente, Espiral, 20W,Tensão 127, Dimensões Máximas: 60 Mm De Diâmetro E 110 Mm De Comprimento, Para Utilização Em Spot Tipo Tartaruga. ¦ und
582 | Lâmpada Fluorescente Tubular - Luz Do Dia 16W ¦ und
583 | Lâmpada Fluorescente Tubular - Luz Do Dia 32W ¦ und
584 | Lampada Led Tubular 22W, Padrão T8, Biv 6500K, Branca, 120Cm, 110/220Volts. ¦ und
585 | Lâmpada Metálica Tubular 400Watts 5000K , Uv-Block, Base E-40, Branca Fria, 220 Volts ¦ und
586 | Lampada Tubular Em Led 18W. 120 Cm - 1,2 Metros - 2300 Lúmens - Bivolt - Branco Frio ¦ und
587 | Lâmpadas De Emergência Bivolt Com 30 Leds E Consumo De 2W; Fluxo Luminoso Nominal De 80 Lúmens Em Capacidade Mínima E 150 Lúmens Em Capacidade Máxima ¦ und
588 | Lâmpadas Fluorescentes Econômicas Compactas 127 Watts Cor Amarela E-27 ¦ und
589 | Lanterna Com Pelo Menos 12 Leds Americanos (110 Bright Ultra Led), Com Tempo De Recarga Completa De 10 Horas, 1.500.000 Velas, Pelo Menos 20 Horas De Iluminação Interrupta: Resistente À Água E Área De Iluminação De 300 Metros ¦ und
590 | Led 10 Mm Branco 500-1500 Mcd ¦ und
591 | Led 10 Mm Verde 1200-1400 Mcd ¦ und
592 | Led 10 Mm Vermelho 1800 Mcd ¦ und
593 | Luminária De Emergencia: 30 Led’S. Componentes De Conjunto Abs. Componente De Material Abs. Funcionalidade: Iluminação Em Falta De Luz. Cor: Branco. Dimensão 7,5X4,5X4Cm. Peso Aproximado: 1Kg. Garantia: 6 Meses. ¦ und
594 | Luva Lisa Para Eletroduto Condulete Top ¦ und
595 | Reator De 2.32.30W Para 02 Lampadas ¦ und
596 | Reator Eletrônico Partida Rápida 2X 16W / 127 V ¦ und
597 | Reator Eletrônico Partida Rápida 2X 32W / 127 V ¦ und
598 | Reator Externo De 400W; Tensão: 220V, 2,16A, Fator De Potencia 0,92. ¦ und
599 | Reator Interno De 250W; Tensão: 220V, 1,3A, Fator De Potencia 0,92. ¦ und
600 | Reator Para Luminárias 2X40 ¦ und
601 | Soquete Para Lampada Fluorescente Tubular ¦ und
602 | Soquetes Para Lâmpada De 3,8 V ¦ und
603 | Transformador ( Primário 110V, Secundario 24V) , 100Va, 50/60Hz ¦ und

## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Clique aqui para consulta aos itens disponíveis para solicitação
2015-05-27
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O CÓD DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | QUANT EM NÚMERO

## Plan1 (hidden)
ARRECADAÇÃO (FONTE 250)
CONVÊNIO
EMENDA PARLAMENTAR
PDI
TESOURO