## LISTA (hidden)
1 | Assento Vaso Sanitário, Material Plástico, Cor Branca, Características Adicionais Almofadado ¦ UND
2 | Cotovelo Tb Condução Metálico, Material Ferro Maleável Galvanizado, Tipo 90 G, Diâmetro Nominal 1 1/2 ¦ UND
3 | Cotovelo Tb Condução Metálico, Material Ferro Maleável Galvanizado, Tipo 90 G, Diâmetro Nominal 1 1/4 ¦ UND
4 | Cotovelo Tubo Condução Metálico, Material Ferro Galvanizado, Tipo Macho-E-Fêmea, Diâmetro Nominal 2 ¦ UND
5 | Cotovelo Tubo Condução Metálico, Material Ferro Maleável Galvanizado, Tipo 90 G, Diâmetro Nominal 1 ¦ UND
6 | Cotovelo Tubo Condução Metálico, Material Ferro Maleável Galvanizado, Tipo 90 G, Diâmetro Nominal 1/2 ¦ UND
7 | Cotovelo Tubo Condução Metálico, Material Ferro Maleável Galvanizado, Tipo 90 G, Diâmetro Nominal 3/4 ¦ UND
8 | Lavatório Mãos, Material Louça, Comprimento 560, Largura 460, Características Adicionais Sem Coluna, Cor Branca ¦ UND
9 | Mictório, Material Louça, Formato Oval, Altura 455, Diâmetro Maior 380, Diâmetro Menor 290, Cor Branca, Características Adicionais Saída Pelo Fundo/Sifão Separado ¦ UND
10 | Registro Esfera, Material Bronze Fundido, Tipo Manual, Bitola 1 1/2´, Características Adicionais Fecho Rápido, Material Esfera Aço Inoxidável ¦ UND
11 | Registro Esfera, Material Bronze Fundido, Tipo Manual, Bitola 1 1/4´, Características Adicionais Fecho Rápido, Material Esfera Aço Inoxidável ¦ UND
12 | Registro Esfera, Material Bronze Fundido, Tipo Manual, Bitola 1/2´, Características Adicionais Fecho Rápido ¦ UND
13 | Registro Esfera, Material Bronze Fundido, Tipo Manual, Bitola 1´, Características Adicionais Fecho Rápido ¦ UND
14 | Registro Esfera, Material Bronze Fundido, Tipo Manual, Bitola 2´, Características Adicionais Fecho Rápido, Material Esfera Aço Inoxidável ¦ UND
15 | Registro Esfera, Material Bronze Fundido, Tipo Manual, Bitola 4´, Características Adicionais Fecho Rápido, Material Esfera Aço Inoxidável ¦ UND
16 | Registro Esfera, Material Pvc, Tipo Manual, Bitola 25 Mm, Aplicação Instalação Hidráulica, Tipo Fixação Soldável ¦ UND
17 | Registro Esfera, Material Pvc, Tipo Manual, Bitola 32, Aplicação Instalação Hidráulica, Tipo Fixação Soldável ¦ UND
18 | Registro Gaveta, Tipo Manual, Bitola 1 1/2, Material Bronze Fundido, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
19 | Registro Gaveta, Tipo Manual, Bitola 1 1/4, Material Bronze Fundido, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
20 | Registro Gaveta, Tipo Manual, Bitola 1, Material Bronze Fundido, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
21 | Registro Gaveta, Tipo Manual, Bitola 1/2, Material Bronze Fundido, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
22 | Registro Gaveta, Tipo Manual, Bitola 2, Material Bronze Fundido, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
23 | Registro Gaveta, Tipo Manual, Bitola 3/4, Material Bronze Fundido, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
24 | Registro Pressão, Material Bronze Fundido, Diâmetro 1/2, Tipo Manual, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
25 | Registro Pressão, Material Bronze Fundido, Diâmetro 3/4, Tipo Manual, Características Adicionais Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento ¦ UND
26 | Sifão, Material Metal Cromado, Tipo Regulavel, Tipo Corpo Rígido, Aplicação Lavatório E Pia, Bitola 1 X 1 1.1/2 ¦ UND
27 | Sifão, Material Metal Cromado, Tipo Regulavel, Tipo Corpo Rígido, Tipo Haste Regulável, Diâmetro Saída 38, Diâmetro Entrada 1 1/2, Aplicação Lavatório E Pia, Características Adicionais Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha ¦ UND
28 | Sifão, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor Branca, Tipo Horizontal, Tipo Corpo Flexível, Tipo Haste Regulável, Diâmetro Saída 40, Diâmetro Entrada 1 1/2, Aplicação Lavatório E Pia ¦ UND
29 | Tampa Comum Para Vaso Sanitário, Nome Tampa De Vaso Sanitario ¦ UND
30 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Aço Galvanizado, Diâmetro Entrada 1/2, Diâmetro Redução 1/4, Características Adicionais De Redução ¦ UND
31 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Aço Galvanizado, Diâmetro Entrada 3/4, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ UND
32 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Ferro Galvanizado, Diâmetro Entrada 1 1/2, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ UND
33 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Ferro Galvanizado, Diâmetro Entrada 1 1/4, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ UND
34 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Ferro Galvanizado, Diâmetro Entrada 1, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ UND
35 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 1 1/2, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
36 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 1 1/4, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
37 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 1, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
38 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 1/2, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
39 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 2, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
40 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 3, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
41 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 3/4, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
42 | Tubo Ferro Galvanizado, Material Ferro Fundido Maleável, Bitola 4, Comprimento Peça 6, Aplicação Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação Roscável ¦ VR
43 | União Tubo Condução Metálica, Material Ferro Fundido Maleável, Tipo Assento Plano, Diâmetro Nominal 1 1/2, Tipo Extremidades Roscadas Bsp, Tratamento Superficial Galvanizado, Normas Técnicas Nbr 6323/6414/6590/6943/8133, Características Adicionais Junta Nitripack ¦ UND
44 | União Tubo Condução Metálica, Material Ferro Fundido Maleável, Tipo Assento Plano, Diâmetro Nominal 1 1/4, Tipo Extremidades Roscadas Bsp, Tratamento Superficial Galvanizado, Normas Técnicas Nbr 6323/6414/6590/6943/8133, Características Adicionais Junta Nitripack ¦ UND
45 | União Tubo Condução Metálica, Material Ferro Fundido Maleável, Tipo Assento Plano, Diâmetro Nominal 1/2, Tipo Extremidades Roscadas Bsp, Tratamento Superficial Galvanizado, Normas Técnicas Nbr 6323/6414/6590/6943/8133, Características Adicionais Junta Nitripack ¦ UND
46 | União Tubo Condução Metálica, Material Ferro Fundido Maleável, Tipo Assento Plano, Diâmetro Nominal 2, Tipo Extremidades Roscadas Bsp, Tratamento Superficial Galvanizado, Normas Técnicas Nbr 6323/6414/6590/6943/8133, Características Adicionais Junta Nitripack ¦ UND
47 | União Tubo Condução Metálica, Material Ferro Fundido Maleável, Tipo Assento Plano, Diâmetro Nominal 3/4, Tipo Extremidades Roscadas Bsp, Tratamento Superficial Galvanizado, Normas Técnicas Nbr 6323/6414/6590/6943/8133, Características Adicionais Junta Nitripack ¦ UND
48 | Válvula Descarga, Material Metal, Bitola 1 1/2, Aplicação Vaso Sanitário ¦ UND
49 | Vaso Sanitário, Material Cerâmica, Cor Branca, Características Adicionais Acoplado Com Descarga ¦ UND
50 | Vaso Sanitário, Material Louça, Cor Branca, Tipo Convencional ¦ UND
51 | Automático Para Bomba, Tensão Nominal 12, Corrente Nominal 12, Potência Máxima 144, Características Adicionais Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule, Aplicação Utensílios Hidraulicos ¦ und
52 | Bóia Caixa D´Água, Material Metal, Tipo Macho, Bitola 2, Aplicação Caixa De Água, Cisterna ¦ und
53 | Bóia Caixa D´Água, Material Metal, Tipo Pressão, Bitola 1 1/4, Material Balão Metal, Aplicação Caixa De Água, Cisterna ¦ und
54 | Bóia Caixa D´Água, Material Metal, Tipo Pressão, Bitola 1, Material Balão Metal, Aplicação Caixa De Água, Cisterna ¦ und
55 | Bóia Caixa D´Água, Material Metal, Tipo Pressão, Bitola 1.1/2, Material Balão Metal, Aplicação Caixa De Água, Cisterna ¦ und
56 | Bóia Caixa D´Água, Material Plástico, Tipo Pressão, Bitola 3/4, Material Balão Plástico, Aplicação Caixa De Água, Cisterna ¦ und
57 | Bolsa Ligação, Material Borracha, Bitola 40, Aplicação Vaso Sanitário ¦ und
58 | Bomba Centrífuga Água, Tipo Motor Monofásico, Potência 3/4, Aplicação Caixa Dágua, Material Aço Inoxidável, Características Adicionais Sucção 1 1/4, Rotor Alumínio E Selo Aço Inoxidável ¦ und
59 | Bomba Centrífuga Água, Tipo Motor Trifásico, Potência 2, Aplicação Caixa Dágua, Material Ferro Fundido, Características Adicionais Sucção 1 1/4, Rotor Alumínio E Selo Aço Inoxidável ¦ und
60 | Caixa Descarga, Material Plástico, Cor Branca, Altura 300, Largura 400, Profundidade 150, Capacidade 12 ¦ und
61 | Caixa Gordura, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento 567, Largura 300, Características Adicionais 300X100, Tampa Pvc Rígido, Cesta De Limpeza, Ref., Diâmetro Saída 100 ¦ und
62 | Ducha Higiênica, Material Aço Inox, Comprimento 1,5, Diâmetro 1/2, Acabamento Cromado ¦ und
63 | Engate Hidráulico, Material Pvc Flexível, Bitola 1/2, Comprimento 30, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais Com Niple ¦ und
64 | Engate Hidráulico, Material Pvc Flexível, Bitola 1/2, Comprimento 40, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
65 | Engate Hidráulico, Material Pvc Flexível, Bitola 1/2, Comprimento 50, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
66 | Espude Vaso Sanitário, Material Borracha, Bitola 40, Características Adicionais Sem Parafuso ¦ und
67 | Mangueira Jardim, Material Plástico, Diâmetro 1/2, Cor Cristal ¦ rl c/50m
68 | Massa Zarcão, Material Óxido De Ferro, Aplicação Fixação Válvula/Torneira Lavatório, Pia, Tanque ¦ pt
69 | Reparo Válvula Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação Roscável, Bitola 1/2, Aplicação Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação, Tipo Descarga ¦ und
70 | Reservatório, Material Fibra De Vidro, Capacidade 1.000, Aplicação Acondicionamento De Água Potável, Características Adicionais C/ Proteção Solar Interna E Travas Tampa/Caixa ¦ und
71 | Salva Registro, Material Metal, Cor Amarela, Acabamento Cromado, Diâmetro 1/2, Aplicação Registro De Pressão ¦ und
72 | Salva Registro, Material Metal, Cor Amarela, Acabamento Cromado, Diâmetro 3/4, Aplicação Registro De Pressão ¦ und
73 | Tarraxa, Dimensão 1 1/2, Uso Abertura Rosca ¦ und
74 | Tarraxa, Dimensão 1 1/4, Uso Abertura Rosca ¦ und
75 | Tarraxa, Dimensão 1, Uso Abertura Rosca ¦ und
76 | Tarraxa, Dimensão 1/2, Uso Abertura Rosca ¦ und
77 | Tarraxa, Dimensão 3/4, Uso Abertura Rosca ¦ und
78 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 1 1/2, Comprimento Total 100, Altura 50, Peso 204, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ Com Rosca ¦ und
79 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 1 1/4, Comprimento Total 93, Altura 45, Peso 141, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ Com Rosca ¦ und
80 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 1, Comprimento Total 79, Altura 37, Peso 101, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ Com Rosca ¦ und
81 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 1/2, Comprimento Total 56, Altura 28, Peso 38, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ Com Rosca ¦ und
82 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 3/4, Comprimento Total 65, Altura 32, Peso 58, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ Com Rosca ¦ und
83 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 3/4, Diâmetro Redução 1/2, Comprimento Total 59, Altura 31, Peso 55, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais De Redução 90¨ Com Rosca ¦ und
84 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 110, Comprimento Total 236, Altura 118, Peso 1.431, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
85 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 25, Comprimento Total 64, Altura 32, Peso 38, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
86 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 25, Diâmetro Saída 20, Comprimento Total 63, Altura 31, Peso 37, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais De Redução 90¨ ¦ und
87 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 32, Comprimento Total 78, Altura 39, Peso 62, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
88 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 50, Comprimento Total 115, Altura 57,50, Peso 152, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
89 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 60, Comprimento Total 134, Altura 67, Peso 259, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
90 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 75, Comprimento Total 165, Altura 82,50, Peso 505, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
91 | Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada 85, Comprimento Total 186, Altura 93, Peso 718, Normas Técnicas Nbr 5.648, Características Adicionais 90¨ ¦ und
92 | Torneira, Material Corpo Latão, Tipo Lavatório, Diâmetro 1/2, Acabamento Superficial Cromado, Caracteristicas Adicionais Vedante Em Borracha Encapsulada ¦ und
93 | Torneira, Material Corpo Latão, Tipo Pia, Diâmetro 1/2, Acabamento Superficial Cromado, Caracteristicas Adicionais Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador ¦ und
94 | Torneira, Material Corpo Metal, Diâmetro 3/4, Acabamento Superficial Amarelo, Caracteristicas Adicionais Curta ¦ und
95 | Torneira, Material Corpo Metal, Tipo Jardim, Diâmetro 1/2, Caracteristicas Adicionais Com Bico De Metal ¦ und
96 | Tubo Geomecânico, Material Pvc, Tipo Nervurado, Diâmetro 6, Características Adicionais Reforçado, Diâmetro Externo 231Mm, Dn 200Mm, Em Va, Aplicação Revestimento Poços Tubulares ¦ vr
97 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 1 1/2, Comprimento 6, Comprimento Rosca 22, Espessura Paredes 4,40, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
98 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 1 1/4, Comprimento 6, Comprimento Rosca 22, Espessura Paredes 3,70, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
99 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 1, Comprimento 6, Comprimento Rosca 19, Espessura Paredes 3,50, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
100 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 1/2, Comprimento 6, Comprimento Rosca 15, Espessura Paredes 2,60, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
101 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 2 1/2, Comprimento 6, Comprimento Rosca 29, Espessura Paredes 4,70, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
102 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 2, Comprimento 6, Comprimento Rosca 22, Espessura Paredes 4,70, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
103 | Tubo Pvc Roscável, Aplicação Hidráulica, Cor Branca, Diâmetro Nominal 3/4, Comprimento 6, Comprimento Rosca 16, Espessura Paredes 2,90, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
104 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 20, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 32, Espessura Paredes 1,50, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
105 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 25, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 32, Espessura Paredes 1,70, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
106 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 32, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 32, Espessura Paredes 2,10, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
107 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 40, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 40, Espessura Paredes 2,40, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
108 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 50, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 50, Espessura Paredes 3, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
109 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 60, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 60, Espessura Paredes 3,30, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
110 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Hidráulica, Cor Marrom, Diâmetro Nominal 75, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 70, Espessura Paredes 4,20, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
111 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Cor Branca, Diâmetro 200, Comprimento 6, Tipo Leve, Material Pvc ¦ und
112 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Sanitária, Cor Branca, Diâmetro Nominal 100, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 40, Espessura Paredes 1,70, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
113 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Sanitária, Cor Branca, Diâmetro Nominal 150, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 91, Espessura Paredes 6,10, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C, Material Pvc Rígido ¦ vr
114 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Sanitária, Cor Branca, Diâmetro Nominal 40, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 50, Espessura Paredes 2,10, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
115 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Sanitária, Cor Branca, Diâmetro Nominal 50, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 60, Espessura Paredes 2,40, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
116 | Tubo Pvc Soldável, Aplicação Sanitária, Cor Branca, Diâmetro Nominal 75, Comprimento 6, Comprimento Bolsa 70, Espessura Paredes 3,30, Pressão 7,50 Kgf/Cm2 A 20¨C ¦ vr
117 | Válvula Escoamento, Material Aço Inoxidável, Diâmetro 1 1/2, Componentes Com Adaptador E Ligação Para Esgoto ¦ und
118 | Válvula Escoamento, Material Metal Cromado, Diâmetro 3/4, Características Adicionais Sem Ladrão, Longo, Aplicação Lavatório ¦ und
119 | Adesivo Conexão Hidráulica, Composição Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Aplicação Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação Frasco ¦ pt 850g
120 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45, Tipo Roscável, Bitola I 1 1/4 ¦ und
121 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 1 1/2´ ¦ und
122 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 2´ ¦ und
123 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Roscável, Bitola Lado Roscável 1, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
124 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 100 Mm ¦ und
125 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 50 Mm ¦ und
126 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 75 Mm ¦ und
127 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 25 Mm ¦ und
128 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 32 Mm ¦ und
129 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 60 Mm ¦ und
130 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 75 Mm ¦ und
131 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 25 Mm ¦ und
132 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 32 Mm ¦ und
133 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 40 ¦ und
134 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 40 Mm ¦ und
135 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 50 Mm ¦ und
136 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 45¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 75 Mm ¦ und
137 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 1/2´ ¦ und
138 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 2 1/2´ ¦ und
139 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 3/4´ ¦ und
140 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Roscável, Bitola 1'' ¦ und
141 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável 3/4, Bitola Lado Soldável 25, Características Adicionais Revestimento Blindado, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
142 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 100 Mm ¦ und
143 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 75 Mm ¦ und
144 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 20 Mm ¦ und
145 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 25 Mm ¦ und
146 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 32 Mm ¦ und
147 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 40 Mm ¦ und
148 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 50 Mm ¦ und
149 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 75 Mm ¦ und
150 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 110 Mm ¦ und
151 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 40 ¦ und
152 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola 50 ¦ und
153 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 20, Aplicação Engenharia ¦ und
154 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 25, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Cor Marrom ¦ und
155 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 32, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Cor Marrom ¦ und
156 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 40, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Cor Marrom ¦ und
157 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho 90¨, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 60, Aplicação Engenharia ¦ und
158 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho De Redução 90¨, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 3/4´ X 1/2´ ¦ und
159 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho De Redução 90¨, Tipo Fixação Roscável, Bitola Lado Roscável 1 X 3/4, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
160 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho De Redução 90¨, Tipo Fixação Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável 1/2, Bitola Lado Soldável 25, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
161 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho De Redução 90¨, Tipo Fixação Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável 1/2, Bitola Lado Soldável 25, Características Adicionais Com Bucha De Latão, Aplicação Instalações Prediais Água F ¦ und
162 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho De Redução 90¨, Tipo Fixação Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável 3/4, Bitola Lado Soldável 25, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
163 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Joelho De Redução 90¨, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 32 X 25 Mm ¦ und
164 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Correr, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 100 Mm ¦ und
165 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Correr, Aplicação Instalação Sanitária, Bitola 50 Mm ¦ und
166 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Correr, Bitola 1 1/4´ ¦ und
167 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Correr, Bitola 1´ ¦ und
168 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Correr, Bitola 3/4´ ¦ und
169 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Redução, Tipo Fixação Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável 1/2, Bitola Lado Soldável 25, Características Adicionais Com Bucha De Latão, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
170 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva De Redução, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 32 X 25, Aplicação Rede Hidráulica E Esgoto, Cor Marrom ¦ und
171 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 1 1/4´ ¦ und
172 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 1/2´ ¦ und
173 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 1´ ¦ und
174 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 2 1/2´ ¦ und
175 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 3/4´ ¦ und
176 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Características Adicionais Com Bucha De Latão, Bitola 1/2´ ¦ und
177 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Roscável, Características Adicionais Com Bucha De Latão, Bitola 3/4´ ¦ und
178 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável 1 1/2, Bitola Lado Soldável 50, Aplicação Instalações Prediais Água Fria ¦ und
179 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 110 Mm ¦ und
180 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 20 Mm ¦ und
181 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 25 Mm ¦ und
182 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 32 Mm ¦ und
183 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 40 Mm ¦ und
184 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 50 Mm ¦ und
185 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Bitola 75 Mm ¦ und
186 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Luva, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Quente, Bitola 28 Mm ¦ und
187 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo União, Tipo Fixação Roscável, Aplicação Instalação Hidráulica, Bitola I 2 ¦ und
188 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas Nbr 5648, Bitola 25 ¦ und
189 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas Nbr 5648, Bitola 32 ¦ und
190 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas Nbr 5648, Bitola 40 ¦ und
191 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas Nbr 5648, Bitola 50 ¦ und
192 | Conexão Hidráulica, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Aplicação Instalações Prediais Água Quente, Bitola I 28 ¦ und
193 | Conexão Hidráulica, Material Pvc Rígido, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 25, Características Adicionais Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação ¦ und
194 | Conexão Hidráulica, Material Pvc Rígido, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 32, Características Adicionais Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação ¦ und
195 | Conexão Hidráulica, Material Pvc Rígido, Tipo União, Tipo Fixação Soldável, Bitola Lado Soldável 75, Características Adicionais Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação ¦ und
196 | Fita Veda Rosca, Material Teflon, Comprimento 50, Largura 18, Espessura 0,06 A 0,08, Resistência Temperatura -200 A 260, Normas Técnicas Abnt, Mil Spec T-27730-A ¦ rl
197 | Plug Tubo, Material Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo Roscável, Bitola 1, Aplicação Rede Hidraulica, Formato Tampão ¦ und
198 | Plug Tubo, Material Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo Roscável, Bitola 1/2, Aplicação Rede Hidraulica, Formato Tampão ¦ und
199 | Plug Tubo, Material Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo Roscável, Bitola 3/4, Aplicação Rede Hidraulica, Formato Tampão ¦ und
200 | Solução Limpadora, Apresentação Frasco Plástico, Aplicação Tubo Pvc ¦ fr 1,0l
201 | União Com Rosca, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 1 ¦ und
202 | União Com Rosca, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 1, Comprimento Total 55, Altura 64, Peso 132, Normas Técnicas Nbr 5.648 ¦ und
203 | União Com Rosca, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 1/2, Comprimento Total 46, Altura 48, Peso 59, Normas Técnicas Nbr 5.648 ¦ und
204 | União Com Rosca, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 3/4 ¦ und
205 | União Com Rosca, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 3/4, Comprimento Total 51, Altura 54,50, Peso 81, Normas Técnicas Nbr 5.648 ¦ und
206 | União Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 40, Comprimento Total 58, Altura 79, Peso 205, Normas Técnicas Nbr 5.648 ¦ und
207 | União Soldável, Material Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro 50, Comprimento Total 68, Altura 87,50, Peso 245, Normas Técnicas Nbr 5.648 ¦ und
488 | Acabamento para válvula de descarga cromada com botão acionador preto ( Linha Flux Código Fabricante Nº A-3650 Fabrimar, conforme os modelos já instalados); dimensões: 108mmx123mm ¦ UND
489 | Acabamento para válvula hidra Deca original ¦ UND
490 | Rabicho de plástico de 1/2" para água fria, Pressão de saída 4kgf/cm², de 30 cm ¦ UND
491 | Rabicho de plástico de 1/2" para água fria, Pressão de saída 4kgf/cm², de 40 cm ¦ UND
492 | Tampa de ralo de metal 150x150mm ¦ UND
493 | Torneira para pia de bancada, em metal, Lavatório Giratória Cano 5/8 Vedante, 1/4 de Volta, diametro 1/2 ¦ UND
494 | Bomba Submersível, 1/2 Cv, 2000 W, 110 Volts, Saída De 1 Pol. ¦ UND
495 | Chave de Boia Reguladora de Nível , 15A, 250V, 2000mm ¦ UND
496 | Engate Flexível PVC 1/2 - 40 cm ¦ UND
497 | Engate Flexível PVC 1/2 - 50 cm ¦ UND
498 | Reparo para Válvula Hidra 1 1/2 ¦ UND
499 | Reparo para Válvula Hidra acionador 004 ¦ UND
500 | Válvula automática cromada para mictório, com pressão de 2 a 40m.c.a , bitola de 1/2" medindo de 21cm de altura,5,5cm de largura e 10 cm de comprimento, conforme modelos já instalados BIO-1182 Fabrimar ¦ UND
501 | Anel De Cera Para Vedação De Bacia Sanitário ¦ UND

## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Clique aqui para consulta aos itens disponíveis para solicitação
2015-05-27
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O CÓD DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | QUANT EM NÚMERO

## Plan1 (hidden)
ARRECADAÇÃO (FONTE 250)
CONVÊNIO
EMENDA PARLAMENTAR
PDI
TESOURO