## LISTA (hidden)
1 | ADAPTADOR de Sata/IDE para USB ¦ UND
2 | ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL Voltagem universal: Pode ser usado em 110V (15A) até 250V (10A); Macho e fêmea para todos os tipos de plugues. ¦ UND
3 | ADAPTADOR ELÉTRICO - DE IEC MACHO PARA NEMA FÊMEA Comprimento: 20 cm de ponta a ponta; Tensão máxima de funcionamento: 250V; Corrente máxima: 6A; Fios de 5 mm2; Conectores: - IEC macho X NEMA fêmea; Garantia: 1 ano ¦ UND
4 | ADAPTADOR USB Wi-fi 150mbps, padrão: IEEE 802.11N, IEEE 802.11B ¦ UND
5 | BATERIA APC Back-UPS ES 600 115V, 5.2A, 60Hz, 360W Selada de chumbo ácido. ¦ UND
6 | BATERIA ESTACIONÁRIA 105Ah - USO PARA NO BREAK Capacidade @25°C: 87,2Ah (5hr/1,75Vpe), 95Ah (10hr/1,75Vpe), 105Ah (20hr/1,75Vpe); 330mm (Comprimento), 172mm (Largura), 244mm (Altura); Peso: 27,3Kg; Icc(A): 2516; Rint (mOhm): 4,9; Tipo de terminal: Terminal “L”. ¦ UND
7 | BATERIA ESTÁCIONÁRIA 45 Ah Módulo de 45 AH, conector de engate rápido, rodas deslizantes ¦ UND
8 | BATERIA ESTACIONÁRIA 90Ah Placa positiva de chumbo com baixo antimônio (menor ou igual a 1,6 %) e óxido de alto grau de pureza. Placa negativa plana com alta porosidade. Válvula anti-explosão em material cerâmico sintetizado ¦ UND
9 | BATERIA PARA NOBREAK 12V 7ah APC 600VA ¦ UND
10 | BATERIA PARA NOBREAK 12V 7ah Rbc2 ¦ UND
11 | BATERIA PARA NOBREAK 12V 9ah APC UPS 1500VA ¦ UND
12 | BATERIA PARA NOBREAK 12V 9ah CP1290 ¦ UND
13 | BATERIA PARA NOBREAK APC 600VA / 330W ¦ UND
14 | BATERIA PARA NOBREAK APC Back-UPS 1200, 115V/220V ¦ UND
15 | BATERIA PARA NOBREAK APC UPS 1500VA 18 Ampéres; Bateria selada chumbo-ácido, livre de manutenção, a prova de vazamento; Tensão de saída: 24 Volts (12VDC cada bateria); Tensão de flutuação: 27 Volts; Corrente de saída: 9 Ampére/hora; Vida útil esperada: 3 a 5 anos; Garantia: 1 ano para substituição. ¦ UND
16 | BATERIA PARA NOBREAK APC UPS 3000VA ¦ UND
17 | BATERIA PARA NOBREAK NET3+ 1400VA ¦ UND
18 | BATERIA RECARREGÁVEL 9 V Nickel Metal Hidreto; 400 mAh; Suporte a 1000 Recargas; Sem efeito memória. ¦ UND
19 | BATERIA RECARREGÁVEL TAMANHO AA REQUISITOS MÍNIMOS: Componente: NI-MH Nickel Metal Hidreto;- Capacidade de 2500 mAh;- Saída de carga: 1,2V;- Baixa auto-descarga retenção de até 75% da carga por até um ano;- Compatíveis com carregadores NI-MH; - 500 recargas de vida útil no mínimo;- Manual em Português; - Garantia de 12 meses. ¦ UND
20 | BATERIA RECARREGÁVEL TAMANHO AAA REQUISITOS MÍNIMOS:- Componente: NI-MH Nickel Metal Hidreto;- Capacidade de 900 mAh;- Saída de carga: 1,2V;- Baixa auto-descarga retenção de até 75% da carga por até um ano;- Compatíveis com carregadores NI-MH;- 500 recargas de vida útil no mínimo;- Manual em Português;- Garantia de 12 meses. ¦ UND
21 | CABO 2 RCA para P2 REQUISITOS MÍNIMOS: Blindagem dupla; Capa externa em PVC; Conectores banhados a Ouro 24K; Isoladores de polietileno (FPE) blindados por fita alumínio ¦ UND
22 | CABO 2+2 RCA REQUISITOS MÍNIMOS: 1,80 m; Conectores Injetados; Com Fio Terra; Emborrachados ¦ UND
23 | CABO CCI MULTIPARES ¦ Rolo de 100 m
24 | CABO DB15 MACHO NAS DUAS PONTAS - 10m Com supressor para suporte Datashow ¦ ROLO 10m
25 | CABO DE AÚDIO EMBORRACHADO XLR ACHO/XLR FÊMEA DE 4m ¦ ROLO 4m
26 | CABO DE AÚDIO EMBORRACHADO XLR ACHO/XLR FÊMEA DE 8m ¦ ROLO 8m
27 | CABO DE MICROFONE P10 x CANNON - 10m Alta impedância; Plug XLR(F) x P10; Blindagem em malha de cobre e película de carbono; Comprimento 10m ¦ ROLO 10m
28 | CABO DE MICROFONE P10 x CANNON - 5m Alta impedância; Plug XLR(F) x P10; Blindagem em malha de cobre e película de carbono; Comprimento 5m ¦ ROLO 5m
29 | CABO ESTEREO RCA 10m ¦ UND
30 | CABO FLEX 1,5mm preto ¦ rolo de 100 m
31 | CABO FLEX 10mm ¦ rolo de 100 m
32 | CABO FLEX 2,5mm azul ¦ rolo de 100 m
33 | CABO FLEX 4,0mm preto ¦ rolo de 100 m
34 | CABO FLEX 6,0mm azul ¦ rolo de 100 m
35 | CABO FLEX 6,0mm branco ¦ rolo de 100 m
36 | CABO FLEX 6,0mm preto ¦ rolo de 100 m
37 | CABO FLEX 6,0mm vermelho ¦ rolo de 100 m
38 | CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 mm² ¦ rolo de 100 mts
39 | CABO FLEXÍVEL 750V 4mm² ¦ rolo de 100 mts
40 | Cabo HDMI/HDMI - 1,20m ¦ UND
41 | Cabo HDMI/HDMI - 2m ¦ UND
42 | CABO P10 x P10 MONO Alta impedância; Plug P10 x P10; Blindagem em malha de cobre e película de carbono; Comprimento 10m ¦ ROLO 10m
43 | CABO P2 STEREO COM 2 P10 MONO Alta impedância; PlugP2 Stereo x 2 P10 (mono); Blindagem em malha de cobre e película de carbono; Comprimento 10m ¦ ROLO 10m
44 | CABO PPM SIGNAL BOOSTER ¦ UND
45 | CABO SERIAL ATA - SATA Comprimento 30 cm; Suporte SATA 1.0 (150MB/s) / SATA 3Gbps (300MB/s) ¦ UND
46 | CABO SVGA / VGA / RGB 1,8m Filtro de Ferrite nas duas pontas; Blindado, Injetado de fábrica; Terminação: HD15 macho nas duas pontas; Garantia de 06 meses; Comprimento 1,8m. ¦ UND
47 | CABO SVGA / VGA / RGB 10m Filtro de Ferrite nas duas pontas; Blindado, Injetado de fábrica; Terminação: HD15 macho nas duas pontas; Garantia de 06 meses; Comprimento 10m. ¦ ROLO 10m
48 | CABO SVHS (Y/C) 20m ¦ ROLO 20m
49 | CABO USB PADRÃO - 1,80m Blindado, Injetado de fábrica; Terminação padrão USB tipo B com USB padrão tipo A; Garantia de 06 meses; Comprimento 1,80m. ¦ UND
50 | CABO UTP 4P (4 PARES) CAT6 305m Diâmetro externo nominal de 6,0mm; Constituído por PVC retardante a chama; Atendimento à norma Internacional: ISO/IEC 11801; Norte Americana: ANSI/TIA/EIA-568-B2; Brasileira: NBR 14565; Certificações ISO 9001:2000 / UL / Anatel. ¦ CX COM 305m
51 | CABO UTP Categoria 5E, 4 pares (4P) trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno, capa externa em PVC, azul claro ¦ CX 305m
52 | Cabo VGA/VGA ¦ UND
53 | CABO XLR 15m ¦ ROLO 15m
54 | CABO XLR 5m ¦ ROLO 5m
55 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 28x28 ¦ UND
56 | CAIXA DE SOBREPOR P/ FÊMEA RJ45 2S AMP - ANTI-POEIRA ¦ UND
57 | CARREGADOR DE PILHA AA, AAA, C e D ou de bateria 9V BIVOLT Carrega 1-4 baterias recarregáveis AA/AAA/C/D ou 1-2 baterias 9V ; Bilvolt automático (AC 100-240V) ¦ UND
58 | CARREGADOR DE PILHA AAA e AA BIVOLT Acompanha 4 pilhas AA ¦ UND
59 | CONECTOR EMPILHÁVEL - 6 PINOS ¦ UND
60 | CONECTOR RJ-45 MACHO ¦ UND
61 | CONVERSOR HDMI p/ VGA ¦ UND
62 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM TRANSFORMADOR EMBUTIDO: entrada 220v saída 110v ¦ UND
63 | EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 TOMADAS - Padrão Novo e Antigo - 20m ¦ UND
64 | EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 TOMADAS - Padrão Novo e Antigo - 5m ¦ UND
65 | FILTRO DE LINHA - com 4 tomadas, novo Padrão ABNT - BIVOLT ¦ UND
66 | FILTRO DE LINHA - com 6 tomadas, novo Padrão ABNT - BIVOLT ¦ UND
67 | LUZ DE EMERGÊNCIA Tipo parede, com 30 lâmpadas de LED, autonomia de 12 horas, acendimento automático. ¦ und
68 | ORGANIZADOR DE CABOS 19” (PRETO) ¦ UND
69 | PILHA GRANDE D, alcalina, 1,5V ¦ pct 2 und
70 | PILHA MÉDIA C, alcalina, 1,5V ¦ pct 2 und
71 | PILHA PALITO AAA, alcalina, 1,5V ¦ pct 2 und
72 | PILHA PEQUENA AA, alcalina, 1,5V ¦ pct 2 und
73 | PILHA RECARREGÁVEL MÉDIA C, NiMh H 2500mAh ¦ pct 2 und
74 | PILHA RECARREGÁVEL PALITO AAA, NiMH 1000mAh ¦ pct 4 und
75 | PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA, NiMH 2500 mAh ¦ pct 4 und
76 | SISTEMA DE CABEAMENTO PATCH CORD F/UTP Categoria 6A – Deca10; Descrição: Possui diretiva RoHS; Atende os padrões ANSI/TIA 568-C.2; Testados em fábrica para um rendimento categoria 6A; Compatíveis com os padrões de terminação T568A e T568B; Compatíveis com as categorias 3, 5, 5e e 6; Estrutura do plugue: policarbonato transparente UL® 94V-0; Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micrômetro (50 micro-polegadas) nas superfícies de contato; Cabo: F/UTP, multifilar, categoria 6A, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC LSZH; Classificados para 750 inserções;- Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC; Diâmetro nominal máximo de 6,5mm; Possui impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat. 6A); Possui classe de flamabilidade (LSZH) impressa na capa; Comprimento: 2m. ¦ UND
77 | TESTADOR DE CABOS E FIOS Digital, display de cristal líquido; identifica aberturas, curtos, pares invertidos ou pares cruzados e outras falhas nos cabos; Tipos de teste: Continuidade, Comprimento e mapeamento dos cabos; Conector de entrada: RJ-45; Tipo de Cabos LAN testados: UTP, FTP, cabo coaxial, dois ,três ou quatro pares de fios em pares de cabos entrelaçados e todas as categorias de cabos UTP e hardware; Acompanha: 6 pilhas de 1,5V e tamanho "AAA", estojo, um cabo adaptador UTP categoria 5, um acoplador fêmea RJ45F-RJ45F, cabo identificador #1 para a verificação do mapa de fios e Manual de instruções. ¦ UND
78 | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR - SISTEMA X Modelo bipolar 2P+T , 10A; Fabricado de acordo com a norma NBR 14136. ¦ UND
79 | TOMADA FÊMEA AMP PARA RJ45 ¦ UND
80 | ADAPTADOR DE TOMADA Adaptador de Tomada Duplo 2 Pinos macho redondo e 3 pinos fêmea Redondo + 2 Pinos chatos 10a / 127 E 220 V ¦ UND
81 | ADAPTADOR DE TOMADA Adaptador p/tomada 2P+T padrão antigo. p/ novo padrão 10A, 110v a 250V ¦ UND
82 | ADAPTADOR DE TOMADA Adaptador p/tomada 2P+T padrão antigo. p/ novo padrão 20A, 110v a 250V ¦ UND
83 | ADAPTADOR DE TOMADA Adaptador p/tomada 2P+T padrão novo p/ antigo 10A, 110v a 250V ¦ UND
84 | BATERIA 9V ¦ UND
85 | CHIP PARA PROJETOR Chip Dmd 8060-6039B, compatível com projetor Viewsonic e Benq. ¦ UND
86 | FUSÍVEL DE VIDRO PARA NOBREAK E FILTRO 10a 250v 5x20mm Peq ¦ UND
87 | TERMINAL COLÁVEL DE LIGAÇÃO Modelo D-100 ¦ ENVELOPE 30 TIRAS
88 | TESTADORES DE FONTE Compatível com fontes de alimentação padrão ATX com 20 e 24 pinos, até ATX12V v2.3, Grande painel LCD que mostra os valores com precisão, especificando cada trilho de força (com um décido de volt). Voltagem precisa indicativa para +12V/+5V/+3.3V/5VSB/-12V. Integrado a conectores externos para diagnóstico do sistema, baixa voltagem, alta voltagem, sem voltagem e alarme PG, Sistema de Alarme integrado para informar características anormais. ¦ UND

## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Clique aqui para consulta aos itens disponíveis para solicitação
2015-05-27
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O CÓD DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | QUANT EM NÚMERO

## Plan1 (hidden)
ARRECADAÇÃO (FONTE 250)
CONVÊNIO
EMENDA PARLAMENTAR
PDI
TESOURO